Trzcianka, 12 maja 2023 r.

Sygn. akt: OŚ.6220.12.2020.JK

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80, art. 82 ust. 1 i art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku MQ Energy Sp. z o.o., ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

o k r e ś l a m

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

I. Warunki realizacji.
1.Pod elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 80 MW przeznaczyć do 58 ha powierzchni działek nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko.
2.Tereny w odległości co najmniej 5 m od rowów melioracyjnych położonych na działkach o nr ewidencyjnych 462, 612, 619, 620, 625, 626, 629 obręb Siedlisko oraz zbiornik wodny zlokalizowany na działce nr ewidencyjny 638 obręb Siedlisko wraz z buforem co najmniej 15 m od jej brzegów, wyłączyć spod zainwestowania i nie lokalizować tam paneli fotowoltaicznych i infrastruktury towarzyszącej.

3.Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

4.Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.

5.Prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych, placu manewrowego, ogrodzenia oraz montaż konstrukcji wsporczych wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego.

6.Stacje transformatorowe, w liczbie do 40 sztuk, umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażyć je w szczelne misy olejowe o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

7.Stacje transformatorowe rozmieścić na przedmiotowych działkach w systemie rozproszonym.

8.Stacje kontenerowe i kontenerowe magazyny energii oraz ogrodzenie wykonać w odcieniach szarości i zieleni.

9.W sytuacji wystąpienia konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu czystą wodę bez użycia detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska.

10.Prace budowlano-montażowe oraz ruch pojazdów na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 - 22.00.

11.Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni terenu.

12.Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.

13.Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

14.Na etapie eksploatacji teren przedmiotowego przedsięwzięcia użytkować zgodnie z zasadami ekstensywnego użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego. Ewentualne koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia i od 1 listopada do 15 lutego.

15.Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować chemicznych środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych.

16.Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III. Nakazuję, w przypadku stwierdzenia wystąpienia na terenach objętych wnioskiem gatunków chronionych zwierząt, w szczególności ptaków gniazdujących na ziemi i wśród roślinności zielnej w obrębie gatunków rolnych, przed realizacją wszelkich prac sprzecznych z zakazami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.) uzyskanie decyzję na odstępstwa od obowiązujących zakazów.

Wnioskodawca: MQ Energy Sp. z o.o., ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy

U z a s a d n i e n i e

W dniu 3 lutego 2020 r. MQ Energy Sp. z o.o., ul. Nowokościelna 30, 43-100 Tychy wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 62 MW realizowanej w granicach działek nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638 obręb Siedlisko. Jego uzupełnienie wpłynęło w dniu 17 marca 2020 r.

Do wniosku załączona była dokumentacja zgodna z art. 74 ust. 1, ust. 2 i ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ooś oraz opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638 obręb Siedlisko.

W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem znak: OŚ.6220.12.2020.JK z 6 kwietnia 2020 r. Burmistrz Trzcianki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775), dalej Kpa, zawiadomieniem z dnia 6 kwietnia 2020 r., sygn. akt: OŚ.6220.12.2020.JK Burmistrz Trzcianki poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Wobec faktu, że liczba stron postępowania przekracza 10, Organ zawiadomił strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 Kpa. Wszystkie zawiadomienia były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki i we wsiach Siedlisko i Runowo.

Informacja Burmistrza Trzcianki o wniosku zamieszczona była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na tablicy ogłoszeń we wsiach Siedlisko i Runowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON-NS.750.13.2020 z kwietnia 2020 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 62 MW realizowanej w granicach działek nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638 obręb Siedlisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w opinii znak: BD.ZZŚ.2.435.97.2020.KC z 20 kwietnia 2020r. (data wpływu: 21.04 2020 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 62 MW realizowanej w granicach działek nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638 obręb Siedlisko nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie znak: WOO-IV.4220.496.2020.WP.1 z 8 maja 2020 r. wezwał MQ Energy Sp. z o.o., ul. Nowokoscielna 30, 43-100 Tychy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 62 MW realizowanej w granicach działek nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638 obręb Siedlisko.

W dniu 8 maja 2020 r. do Burmistrza Trzcianki wpłynęło pismo od wnioskodawcy MQ Energy Sp. z o.o. w Tychach o zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w związku z koniecznością uzupełnienia k.i.p. w zakresie obszaru realizacji inwestycji i całkowitej mocy instalacji.

Burmistrz Trzcianki w dniu 5 czerwca 2020 r. wydał postanowienie sygn. akt: OŚ.6220.12.2020.JK o zwieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 62 MW realizowanej w granicach działek nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638 obręb Siedlisko, do czasu przedłożenia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 14 września wnioskodawca MQ Energy Sp. z o.o., ul. Nowokościelna 30, 43-100 Tychy przedłożył Burmistrzowi Trzcianki cztery egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia zaktualizowanej w zakresie obszaru inwestycji oraz całkowitej mocy instalacji.

Burmistrza Trzcianki w dniu 16 września 2020 r. postanowieniem syg. akt: OŚ.6220.12.2020.JK podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 62 MW realizowanej w granicach działek nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638 obręb Siedlisko.

Burmistrz Trzcianki w dniu 30 września 2020 r. pismem sygn. akt: OŚ.6220.12.2020.JK, działając na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zaktualizowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775), dalej Kpa, zawiadomieniem z dnia 30 września 2020 r., sygn. akt: OŚ.6220.12.2020.JK Burmistrz Trzcianki poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Wobec faktu, że liczba stron postępowania przekracza 10, Organ zawiadomił strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 Kpa. Wszystkie zawiadomienia były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki i we wsiach Siedlisko i Runowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON-NS.9011.162.2020 z 14 października 2020 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód polskich w Pile w opinii znak: BD.ZZŚ.2.435.318.2020.AK z 15 października 2020 r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak: WOO-IV.4220.496.2020.WP.4 z 5 listopada wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Trzcianki biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz wielkość i charakter przedsięwzięcia, w postanowieniu znak: OŚ.6220.12.2020.JK z 14 grudnia 2020 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Trzcianki w dniu 18 stycznia 2021 r. wydał postanowienie syg. akt: OŚ.6220.12.2020.JK o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę MQ Energy Sp. z o.o., ul. Nowokościelna 30, 43-100 Tychy raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 18 lutego 2021 r. do Burmistrza Trzcianki wpłyną wniosek Stowarzyszenia "Czysta Wieś" z Siedliska o uznanie za stronę w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Burmistrz Trzcianki w piśmie z dnia 10 marca 2021 r. poinformował Stowarzyszenie, że na wnioskodawcę został nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obecnie postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie powołał się na art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach stron, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Stowarzyszenie nie przesłało statutu ani informacji o dacie rejestracji.

W dniu 23 lutego 2022 r. MQ Energy Sp. z o.o., ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy (zmiana siedziby wnioskodawcy) przedłożył Burmistrzowi Trzcianki raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem, autorstwa zespołu w składzie: inż. Krzysztof Kręciproch (kierownik zespołu) mgr Paweł Kręciproch, mgr inż. Mateusz Ulańczyk, mgr inż. Marcin Gieracki, uzupełniony 22 lipca 2022 r. oraz 29 grudnia 2022 r.

Burmistrz Trzcianki w dniu 1 marca 2022 r. postanowieniem sygn. akt: OŚ.6220.12.2020.JK podjął postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

Burmistrz Trzcianki, działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 106 Kpa, w dniu 18 marca 2022 r. wystąpił z pismem sygn. akt: OŚ.6220.12.2020.JK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowy raport nie został przesłany przesłany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie o wydanie opinii oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, ponieważ ww. Organy wyraziły wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia - art. 77 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy oos.

Zgodnie z art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Trzcianki umieścił dane o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki, tablicach ogłoszeń w: Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz we wsiach Siedlisko i Runowo.
Jednocześnie Organ prowadzący postępowanie administracyjne wskazał w powyższym dokumencie termin zgłaszania wniosków i uwag. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismami znak: WOO-I.4221.89.2022.IJ.3 z 2 czerwca 2022 r. i WOO-I.4221.89.2022.IJ z 16 września 2022 r. występował do Wnioskodawcy o uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uzupełnienia wpłynęły 22 lipca 2022 r. oraz 29 grudnia 2022 r.

Pismem znak: WOO-I.4221.89.2022.IJ. z 27 lutego 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował Burmistrza Trzcianki, iż z uwagi na skomplikowany charakter spraw i prowadzenie postępowania wyjaśniającego sprawa zostanie załatwiona w terminie do 3 marca 2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w postanowieniu znak; WOO-I.4221.89.2022.IJ.7 z 27 lutego 2023 r. uzgodnił w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisko o mocy do 80 MW, na działkach nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, placem manewrowym i przyłączem, określając jednocześnie następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
1.Pod elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 80 MW przeznaczyć do 58 ha powierzchni działek nr ewidencyjny 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko.
2.Tereny w odległości co najmniej 5 m od rowów melioracyjnych położonych na działkach o nr ewidencyjnych 462, 612, 619, 620, 625, 626, 629 obręb Siedlisko oraz zbiornik wodny zlokalizowany na działce nr ewidencyjny 638 obręb Siedlisko wraz z buforem co najmniej 15 m od jej brzegów, wyłączyć spod zainwestowania i nie lokalizować tam paneli fotowoltaicznych i infrastruktury towarzyszącej.
3.Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
4.Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
5.Prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych, placu manewrowego, ogrodzenia oraz montaż konstrukcji wsporczych wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego.
6.Stacje transformatorowe, w liczbie do 40 sztuk, umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych wyposażyć je w szczelne misy olejowe o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
7.Stacje transformatorowe rozmieścić na przedmiotowych działkach w systemie rozproszonym.
8.Stacje kontenerowe i kontenerowe magazyny energii oraz ogrodzenie wykonać w odcieniach szarości i zieleni.

9.W sytuacji wystąpienia konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu czystą wodę bez użycia detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska.
10.Prace budowlano-montażowe oraz ruch pojazdów na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 - 22.00.
11.Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni terenu.
12.Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.
13.Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
14.Na etapie eksploatacji teren przedmiotowego przedsięwzięcia użytkować zgodnie z zasadami ekstensywnego użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego. Ewentualne koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia i od 1 listopada do 15 lutego.
15.Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować chemicznych środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych.
16.Nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 80 MW. Inwestycja realizowana będzie w granicach działek o nr ewid. 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko, gmina Trzcianka. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na łącznej powierzchni do 58 ha. Wnioskodawca zakłada, że zaplanowane moduły fotowoltaiczne będą połączone w obwody za pomocą kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz kabli światłowodowych. Powstałe obwody zostaną podłączone do falowników, z których energia elektryczna będzie przekazywana do kontenerowych stacji transformatorowych (do 40 sztuk), a następnie linią kablową zostanie włączona do sieci elektroenergetycznej. Sposób przyłączenia zostanie opisany w warunkach przyłączenia określonych przez operatora publicznej sieci energetycznej. Panele fotowoltaiczne posadowione zostaną na stalowej konstrukcji wsporczej, w rzędach, w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy terenu przeznaczonego pod inwestycję. Minimalna szerokość odstępów pomiędzy rzędami paneli będzie wynosiła około 2,5 m. Podpory konstrukcji wsporczej zostaną osadzone na głębokość do 3 m. Wnioskodawca dopuszcza możliwość wykonania betonowych fundamentów pod konstrukcję paneli. Całkowita wysokość zastosowanej konstrukcji wyniesie do 5 m. Powierzchnia pod panelami pozostanie obszarem powierzchni biologicznie czynnej, a cały teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony. Wnioskodawca stwierdził, że na etapie złożenia raportu nie może określić całkowitej liczby planowanych do zamontowania paneli fotowoltaicznych i inwerterów, jak i rozstrzygnąć kwestii ewentualnego przyjęcia do realizacji rozwiązania polegającego na zastosowaniu trackerów oraz magazynów energii.

Z raportu wynika, że na terenie inwestycji, zarówno w fazie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji przedsięwzięcia, nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będzie emisja pochodzącą z procesu spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn budowlanych poruszających się po terenie inwestycji. Emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych oraz konserwacyjnych. Biorąc pod uwagę przedstawiony w raporcie opis rodzaju i wielkości emisji w zakresie oddziaływania inwestycji na stan powietrza stwierdzono, że ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jego realizacji. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.
W raporcie przedstawiono analizę oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne uwzględniającą, że źródłami hałasu na terenie farmy fotowoltaicznej będą transformatory posadowione w zabudowie kontenerowej i rozmieszczone na terenie przeznaczonym pod zainwestowanie w systemie rozproszonym. Ponadto na potrzeby analizy akustycznej przyjęto założenie, że każda stacja transformatorowa wyposażona będzie w wentylator dachowy o poziomie mocy akustycznej 70dB(A), określając w ten sposób najbardziej niekorzystne warunki emisji hałasu dla realizowanego przedsięwzięcia, pozwalające na oszacowanie jego potencjalnie największego oddziaływania akustycznego. W raporcie wskazano, że źródłem hałasu będzie również sporadycznie występujący ruch pojazdów związany z pracami remontowymi oraz konserwacyjnymi, jednak ze względu na jego bardzo ograniczony wpływ na kształt klimatu akustycznego, w analizie akustycznej pominięto wpływ tego źródła na środowisko. Wnioskodawca stwierdził również, że inwertery nie będą źródłem hałasu.

W raporcie opisano i przedstawiono w formie graficznej (mapa) lokalizację obszaru przedsięwzięcia wraz z oznaczeniem najbliższych terenów chronionych akustycznie tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jako najbliższe tereny chronione akustycznie, Wnioskodawca wskazał tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położone w granicach nieruchomości objętych wnioskiem, na działkach ewid. o numerach 647 i 637 obręb Siedlisko. Wnioskodawca wyznaczył 4 punkty zlokalizowane na granicy najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wykonano obliczenia poziomu hałasu. Z zaprezentowanych wyników przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu wynika, że przy spełnieniu założeń przedstawionych w dokumentacji, eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Mając na uwadze rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości w tym zakresie mogą wystąpić jedynie na etapie prowadzania prac budowlano-montażowych. Źródłem punktowej emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Prace budowlane oraz ruch pojazdów na tym etapie zostanie ograniczony do pory dnia, tj. od godz. 6:00 do 22:00. Powyższe założenia wskazano w warunkach niniejszej decyzji.
Z przedstawionych informacji wynika, że w sąsiedztwie projektowanej farmy fotowoltaicznej planowana jest budowa innych elektrowni słonecznych. W raporcie wskazano, że ze względu na rodzaj zastosowanej technologii oraz skalę poszczególnych przedsięwzięć, oddziaływanie tych przedsięwzięć (podobnie jak wnioskowanej inwestycji) zamknie się w granicach zajmowanych przez nie fragmentów działek i nie będą towarzyszyć im przekroczenia m.in. dopuszczalnego poziomu hałasu. W związku z powyższym Wnioskodawca stwierdził, że pomiędzy obiektami nie dojdzie do skumulowania oddziaływań.

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady. W przedłożonym raporcie Wnioskodawca przedstawił zestawienie rodzajów i szacunkowej masy wytwarzanych odpadów. Wszystkie odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, w pierwszej kolejności do odzysku, a w przypadku kiedy nie będzie takiej możliwości, do unieszkodliwiania. Część odpadów wymienionych w raporcie może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3, ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami.

Uwzględniając informację zawartą w raporcie, że niezależnie od rodzaju zastosowanych transformatorów, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed możliwym zanieczyszczeniem, Wnioskodawca wyposaży projektowane kontenerowe stacje transformatorowe w zabezpieczające misy olejowe, powyższe rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w warunkach postanowienia. Przy założeniu, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji, nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 – Subzbiornik Złotów - Piła - Strzelce Krajeńskie. Z przedstawionych dokumentów wynika, że obszar inwestycji położony jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana instalacja fotowoltaiczna należy do obiektów bezobsługowych, w związku z tym do prawidłowego funkcjonowania elektrowni słonecznej nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki sanitarno-bytowe zgromadzone w przenośnych toaletach zostaną odebrane przez odpowiednie firmy zewnętrzne. Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów, Dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować do gruntu, w obrębie przedmiotowego terenu.

Z przedłożonego raportu oraz inwentaryzacji przyrodniczej wynika, że elektrownia słoneczna budowana będzie na terenie stanowiącym w większości pola uprawne. W obrębie planowanego przedsięwzięcia znajdują się również siedliska łąkowe i pastwiskowe, o niskich walorach przyrodniczych. W zasięgu oddziaływania planowanych prac nie stwierdzono gatunków chronionych roślin oraz siedlisk przyrodniczych będących w zainteresowaniu Wspólnoty. Bezpośrednio w miejscu realizacji prac odnotowano dość pospolite i szeroko rozpowszechnione gatunki, przede wszystkim ptaki (kuropatwa, skowronek, trznadel, pliszka żółta, żuraw). W obrębie przedmiotowych działek nie stwierdzono istotnych żerowisk gatunków migrujących. Mając powyższe na uwadze, przy zastosowaniu rozwiązań określonych w warunkach realizacji uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie na właściwy stan ochrony gatunków zwierząt objętych ochroną.

Organ wziął pod uwagę możliwość wpływu skumulowanego z innymi farmami fotowoltaicznymi planowanymi w zasięgu oddziaływania skumulowanego, uznając, że ze względu na położenie w sąsiedztwie terenów zabudowanych miejscowości Siedlisko oraz dużą dostępność agrocenoz na wschód od miejsca realizacji inwestycji, przedsięwzięcie nie będzie generowało tego typu oddziaływania na elementy przyrodnicze na poziomie znaczącym.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004 oddalony o około 7 km i obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003, oddalony o około 7,4 km. Farma fotowoltaiczna położona będzie poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w opracowaniu: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011, w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza Puszcza Drawska GKPn-25. Najbliższa strefa ochrony miejsca rozrodu i regularnego przebywania (utworzona wokół gniazda kani rudej Milvus milvus) znajduje się w odległości ok. 2,7 km.

Obszary wzdłuż rowów melioracyjnych oraz zbiornik wodny z terenem przyległym, na tle gruntów ornych charakteryzuje się ponadprzeciętnym potencjałem siedliskowym dla wielu gatunków zwierząt, w szczególności ptaków i płazów, w związku z tym w warunkach określono konieczność wyłączenia tego obszaru spod zainwestowania oraz niewycinania drzew i krzewów, które rozmieszczone są głównie wzdłuż rowów. Ze względu na stwierdzenie gniazdowania ptaków w miejscu realizacji przedsięwzięcia określono warunek realizacji prac najbardziej ingerujących w siedliska ptaków poza okresem ich rozrodu. W celu ochrony zwierząt oraz umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunki: regularnych kontroli wykopów i wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki. Zamontowanie paneli na wysokości min. 0,8 m ułatwi wzrost roślinności pod panelami. W celu ograniczenia efektu olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej. Aby zmniejszyć oddziaływanie przedsięwzięcia wskutek „zanieczyszczania” światłem nałożono warunek rezygnacji ze stosowania ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Dla zmniejszenia oddziaływania na krajobraz określono konieczność zastosowania odpowiedniej kolorystyki ogrodzenia i infrastruktury towarzyszącej. W celu ochrony ptaków lęgowych gniazdujących na ziemi oraz w związku z lokalizacją w pobliżu przedsięwzięcia rowów melioracyjnych i stawu, stanowiących potencjalne siedliska płazów nałożono warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca  do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Dla zapewnienia jak najlepszych warunków siedliskowych dla zwierząt, głównie owadów i ptaków, nałożono warunek użytkowania terenu farmy zgodnego z zasadami ekstensywnego użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego. W celu zapewnienia lepszych warunków dla owadów, w tym zapylaczy wskazano nakaz, aby nie stosować chemicznych środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych.

Jednocześnie wskazuje się, że w miejscu prowadzenia prac stwierdzono występowanie ptaków gniazdujących na ziemi i wśród roślinności zielnej w obrębie gruntów rolnych. Realizacja wszelkich prac sprzecznych z zakazami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), wymaga uzyskania decyzji na odstępstwa od obowiązujących zakazów przed rozpoczęciem prac.
Jak wynika z przedstawionych w raporcie informacji, teren na którym realizowana będzie inwestycja nie jest położony w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Ze względu na pozyskanie energii ze źródła odnawialnego, farmy fotowoltaiczne nie wpływają negatywnie na klimat. Nie wymagają zaopatrzenia w energię, wodę, paliwa. Nie są źródłem powstawania ścieków oraz emisji gazów i pyłów, a ponadto przyczyniają się do obniżenia emisji wskutek ograniczenia spalania paliw w elektrowniach konwencjonalnych. Projektowana farma fotowoltaiczna zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem obserwowanych obecnie możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz przewidywanych w przyszłości zmian klimatu. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią odporność na warunki klimatyczne, w tym warunki ekstremalne takie jak silne i porywiste wiatry (panele będą związane z gruntem za pomocą systemów mocujących, które uniemożliwią ich przewrócenie), odpowiednie powłoki chroniące ogniwa uniemożliwią ich zniszczenie podczas opadów
(w tym gradu i śniegu), instalacje odgromowe zapewnią bezpieczeństwo podczas burzy i wyładowań atmosferycznych, a odpowiednie izolacje oraz wzniesienie paneli ponad powierzchnię gruntu zapewni bezpieczeństwo podczas intensywnych opadów deszczu. Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138).
Mając na uwadze warunki uzgodnień realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia wskazane przez właściwy Organ, Burmistrz Trzcianki stwierdził, że nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, a także, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, na ich integralność lub powiązanie z innymi obszarami.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji lub do zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Zgodnie z art. 72 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 cyt. wyżej ustawy złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4a cyt. wyżej ustawy zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Załączniki:
1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

        BURMISTRZ TRZCIANKI

Otrzymują:
1.MQ Energy Sp. z o.o., ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy
2.Właściciele nieruchomości zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś - wieś Siedlisko i Runowo
3.a/a

Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
(znak sprawy: WOO-I.4221.89.2022.IJ.7)

Załącznik do decyzji
sygn. akt: OŚ.6220.12.2020.JK
z 12 maja 2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie będzie na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 80 MW. Inwestycja realizowana będzie w granicach działek o nr ewid. 481, 482, 483, 621, 626, 627, 630, 631, 570, 622, 623, 624, 632, 639, 625, 638, 628, 629, 647, 637/1, 637/2, 636, 635, 648, 634, 633 obręb Siedlisko, gmina Trzcianka. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na łącznej powierzchni do 58 ha. Wnioskodawca zakłada, że zaplanowane moduły fotowoltaiczne będą połączone w obwody za pomocą kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz kabli światłowodowych. Powstałe obwody zostaną podłączone do falowników, z których energia elektryczna będzie przekazywana do kontenerowych stacji transformatorowych (do 40 sztuk), a następnie linią kablową zostanie włączona do sieci elektroenergetycznej. Sposób przyłączenia zostanie opisany w warunkach przyłączenia określonych przez operatora publicznej sieci energetycznej. Panele fotowoltaiczne posadowione zostaną na stalowej konstrukcji wsporczej, w rzędach, w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy terenu przeznaczonego pod inwestycję. Minimalna szerokość odstępów pomiędzy rzędami paneli będzie wynosiła około 2,5 m. Podpory konstrukcji wsporczej zostaną osadzone na głębokość do 3 m. Wnioskodawca dopuszcza możliwość wykonania betonowych fundamentów pod konstrukcję paneli. Całkowita wysokość zastosowanej konstrukcji wyniesie do 5 m. Powierzchnia pod panelami pozostanie obszarem powierzchni biologicznie czynnej, a cały teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony. Wnioskodawca stwierdził, że na etapie złożenia raportu nie może określić całkowitej liczby planowanych do zamontowania paneli fotowoltaicznych i inwerterów, jak i rozstrzygnąć kwestii ewentualnego przyjęcia do realizacji rozwiązania polegającego na zastosowaniu trackerów oraz magazynów energii.
W raporcie przedstawiono analizę oddziaływania inwestycji na środowisko akustyczne uwzględniającą, że źródłami hałasu na terenie farmy fotowoltaicznej będą transformatory posadowione w zabudowie kontenerowej i rozmieszczone na terenie przeznaczonym pod zainwestowanie w systemie rozproszonym. Ponadto na potrzeby analizy akustycznej przyjęto założenie, że każda stacja transformatorowa wyposażona będzie w wentylator dachowy o poziomie mocy akustycznej 70dB(A), określając w ten sposób najbardziej niekorzystne warunki emisji hałasu dla realizowanego przedsięwzięcia, pozwalające na oszacowanie jego potencjalnie największego oddziaływania akustycznego. W raporcie wskazano, że źródłem hałasu będzie również sporadycznie występujący ruch pojazdów związany z pracami remontowymi oraz konserwacyjnymi, jednak ze względu na jego bardzo ograniczony wpływ na kształt klimatu akustycznego, w analizie akustycznej pominięto wpływ tego źródła na środowisko. Wnioskodawca stwierdził również, że inwertery nie będą źródłem hałasu.

 BURMISTRZ TRZCIANKI