Remont strychu w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki

z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe

# 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Roboty ogólnobudowlane

1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe;

1.2. Ślepe podłogi z płyt OSB frezowanych;

1.3. Izolacje ścian i skosów wełną mineralną;

1.4. Ścianki działowe, skosy z płyt g-k ognioochronnych;

1.5. Gładzie gipsowe, tynk dekoracyjny;

1.6. Roboty malarskie;

1.7. Posadzki z paneli podłogowych;

1.8. Naświetla w ścianach z pustaków szklanych(luksferów);

1.9. Stolarka drzwiowa drewniana wewnętrzna indywidualna;

1.10.Montaż okien dachowych połaciowych;

1.11.Impregnacja elementów drew. środkami ognioochronnymi, grzybobójczymi;

2. Instalacje elektryczne

2.1.Oświetlenie i gniazda ogólne

2.1.1.Układanie przewodów kabelkowych,

2.1.2. Montaż opraw oświetleniowych,

2.1.3. Montaż gniazd wtyczkowych ogólnych;

2.2. Pomiary elektryczne;

3. Sieć LAN

3.1. Przebicia, otwory, i bruzdy;

3.2. Instalacja korytek, drabinek i rurek;

3.3. Montaż punktów dystrybucyjnych;

3.4. Instalacja gniazd, kabli i testowanie sieci;

3.5. Instalacja elektryczna dedykowana.

3.6. Tablica piętrowa.

4. Instalacja c.o.

4.1. Spuszczenie wody z zładu;

4.2. Wykonanie wcinek w istniejące piony, pom. na piętrze zgodnie z rys. 1;

4.3. Montaż pionów z rur miedzianych;

4.4. Montaż grzejników panelowych typ CV 22 pod oknami połaciowymi, ściennymi;

4.5. Montaż głowic termostatycznych;

4.6. Montaż automatów odpowietrzających kątowych grzejnikowych;

4.7. Wykonanie próby i regulacji;

4.8. Montaż rur w izolacji compakt;

5. Instalacja klimatyzacyjna

5.1. Wykonanie pomostu na strychu i ścieżki serwisowej od wieży do urządzeń
		 zgodnie z rys. 1;

5.2. Przeniesienie jednostki zewnętrznej z pom. nr 5 na wskazane miejsce na strychu

zgodnie z rys. 1;

5.3. Montaż klimatyzatorów ściennych Inventer: White Pro, zestawów Panel 169 oraz

jednostki zewnętrznej na poddaszu nad pomieszczeniami zgodnie z rys. 1;

5.4. Wykonanie instalacji skroplin z rury PE oraz odprowadzenia do kanalizacji
		 sanitarnej (zasyfonowanie wprowadzenia) zgodnie z rys. 2;

5.5. Montaż pompek przy urządzeniach;

5.6. Montaż rur wodnych w izolacji compakt;

5.7. Wykonanie regulacji urządzeń;

5.8. Przeszkolenie potencjalnych użytkowników klimatyzacji, dostarczenie inwestorowi

zaświadczenia o przeszkoleniu z obsługi;

6. Kanalizacja sanitarna

6.1. Wyprowadzenie istniejącej kanalizacji w obrębie pom. nr 02 ponad dach;

7. Wentylacja z WC

7.1. Demontaż aktualnego wyprowadzenia z WC i wykonanie nowego włączenia pod

kalenicą.