# ZESTAWIENIE

sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Trzcianka stanowiących własność Gminy – stan na dzień  4.12.2020

| L.p. | Nazwa układu zasilająco - pomiarowego | Zasięg oświetlenia, charakterystyka |  |  |  | Kategoria drogi | Uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ulica, droga, obszar | Lampy – Oprawy |  | Moc zainstalowana |  |  |  |  |
|  |  |  | Typ-moc [W] | Ilość | [W] |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Sieci oświetleniowe będące własnością Gminy. Eksploatacja własna, rozliczenie kosztów na podstawie kosztorysów powykonawczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szafa oświetleniowa przy ul. Grunwaldzkiej | 1/Grunwaldzka 2/Konarskiego 3/Pwst. Wlkp. 4/Polna 5/Do cmentarza 6/os. 30 Lecia -1-ob 7/ os. 30Lecia-2-ob | LED-75W(2020r.) LED-75W (2019r) LED-60W (2018r.) LED-60W ( 2018r.) LED-75(2019r.) SON-T-100 SON-T-150 OPS-70 OPS-70 | 14 20 9 16 3 1 1 12 11 87 | 1.050 1.500 540 960 225 100 150 840 770 6.135 | wojewódzka wojewódzka gminna gminna gminna gminna gminna osiedle-1 osiedle-2 |  |  |  |
| 2. | Szafa oświetleniowa przy ul. Broniewskiego | 1/Broniewskiego 2/Słowackiego 3/Strażacka 4/Park przy Lubmorze 5/ul. Spółdzielców 6/ Teren przedszkol 7/ul. Staszica | OUSd-150 OUSd-150 OUSd-150 SON-70 SON-250 SON-150 OPS-70 SON- 70 OUSd-100 | 18 7 4 2 3 6 4 5 1 50 | 2.700 1.050 600 140 750 900 280 350 100 6.870 | gminna gminna gminna gminna park gminny gminna gminna p-le gminne droga gminna droga gminna | 17 słupów 7 słupów |  |  |
| 3. | Szafa oświetleniowa przy ul. Koperika | 1/Kopernika | SON-T-70 SON-T-150 SON-T-100 | 15 5 1 21 | 1.050 750 100 1.900 | gminna gminna gminna |  |  |  |
| 4. | Szafa oświetleniowa na Os. Fałata I /przy stacji trafo./ | 1/Fałata 2/Fałata(lubmor) 2/Jaworowa 3/Park 4/ciąg pieszy 5/ul.Orzechowa | OUSb-150 OUSd-150 OUSd-100 SON-I-70 LED -30 (2019) LED-35 ( 2018r.) | 18 6 3 5 32 17 81 | 2.700 900 300 350 960 595 5.805 | wojewódzka wojewódzka gminna gminny gminna-woj. gminna |  |  |  |
| 5. | Szafa oświetleniowa przy ul. Łomnickiej | 1/Łomnicka | SON-70 | 43 | 2.520 | Powiatowa | 36 słupów |  |  |
| 6. | Szafa oświetleniowa na Os. Modrzewiowym /komunalne/ | 1/Os. Modrzewiowe | LED 40W(2020) | 8 | 320 | Gminne |  |  |  |
| 7. | Szafa oświetleniowa na Os. Słonecznym/przy stacji trafo/ | 1/Os. Słoneczne | LED-50 ( 2018r.) | 15 | 750 | gminna |  |  |  |
| 8. | Szafa oświetleniowa na Os. Domańskiego/naścienna/ | 1/Os. Domańskiego | LED-70W ( 2018r.) | 5 | 350 | gminne |  |  |  |
| 9. | Szafa oświetleniowa przy Parku 1Maja/naścienna/ | 1/Park 1 Maja | SON-I-70 SPA/OP41-70 Halogen – 150 | 1 35 1 37 | 70 2.450 150 2.670 | gminny |  |  |  |
| 10 | Szafa oświetleniowa przy Parku Grottgera | 1/Park Grottgera | SON-I-70 | 8 | 560 | gminny |  |  |  |
| 11 | Szafa oświetleniowa przy „Kochanówce” | 1/ulica przy leśniczówce Kochanówka | SNT-T-100 SON-T-150 | 4 1 5 | 400 150 550 | gminny |  |  |  |
| 12 | Stacja trafo przy restauracji” Herbowa” | -podświetlenie kościoła | lampy sodowe 250W halogeny 150W | 4 4 8 | 1.000 600 1.600 | Gminne |  |  |  |
| 13 | Złącze kablowe przy stadionie | Oświetlenie stadionu-Siedlisko | OUS-250W | 1 | 250 | Stadion |  |  |  |
| 14 | Podlicznik w hydroforni | Oświetlenie stadionu - Radolin | SON-250W | 1 | 250 | stadion |  |  |  |
| 15 | Szafa oświetleniowa przy ul. Jesionowej | Olchowa, Jesionowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Akacjowa | SON-70 | 40 | 2.800 | Gminne |  |  |  |
| 16 | Szafa oświetleniowa przy ul. Ogrodowej | Ogrodowa (Różana, Krokusowa, Azaliowa, Fiołkowa) | SON-70 LED – 38 ( 2017r.) | 59 34 93 | 4.130 1.292 5.422 | Gminna Gminne |  |  |  |
| 17 | Szafa oświetleniowa na os. 25 Lecia | Ul. Prosta | SON-100 SON-150 SON-250 | 4 1 1 6 | 400 150 250 800 | Gminna Gminna |  |  |  |
| 18 | Szafa oświetleniowa przy ul. Rzemieślniczej | 3 działki | LED-30 W (2018) | 3 | 900 | Gminna |  |  |  |
| 19 | Szafa oświetleniowa przy ul. Parkowej | Ul.Parkowa-Betpol | SGS-100 SON-70 | 3 10 13 | 300 700 1.000 | Gminna |  |  |  |
| 20 | Szafa oświetleniowa przy ul. Gorzowskiej | Ul.Gorzowska-ciąg pieszo-rowerowy | SON-70 | 25 | 1.750 | Powiatowa |  |  |  |
| 21 | Urząd Miejski-instalacja wewnętrzna | Podświetlenie Ratusza - budynek - budynek - wieża - balkon - witraż | -BBS71312LED-LXN/AM6/CW6 -BBS71624LED-LXN/AM6 -FTCW352xTL-D36WIAC -BCS71624LED-LXN/AM60 …......... | 17 11 3 1 …... …........ | - - - - - |  |  |  |  |

| L.p. | Nazwa układu zasilająco-pomiarowego | Zasięg oświetlenia, charakterystyka |  |  |  | Nr stanowiska | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ulica, droga, obszar | Lampy – Oprawy |  | Moc zainstalowana |  |  |
|  |  |  | Typ-moc [W] | Ilość | [W] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 22 | Siedlisko ( budynek przychodni ) - tablica piętrowa na klatce schodowej | Droga przy sali wiejskiej-przedszkole | SON-70 | 5 | 350 | gminna |  |
| 23 | Straduń – szafa oświetleniowa przy kościele | Droga powiatowa i gminna | OPS-100 OPS-70 | 16 5 21 | 1.600 350 1.950 | Powiatowa gminna |  |
| 24 | Lampa na budynku TDK-instalacja wewnętrzna | Plac zabaw | OUS-250 | 1 | 250 | Gminne |  |
| 25 | Szafa oświetleniowa-ścieżka przy ul. 27 Stycznia | Ścieżka przy jez. Sarcz | OP41-70 + halogen(wiata) (20W) + 2 halogeny (park linowy (=60W) + halogen(HOW-50W) | 46 4 50 | 3.220 190 3.410 | gminne |  |
| 26 | Szafa oświetleniowa przy stacji trafo | Drogi na terenie OSiR | OCP-70 SGS-150 | 11 3 14 | 770 450 1.220 | Gminne gminne |  |
| 27 | Szafa oświetleniowa przy „bombonierce” | Plac Staszica | Led-16W | 4 | 64 | Park gminny |  |
| 28 | Szafa oświetleniowa przy ul. Reymonta | Reymonta Rzemieślnicza Chrobrego Batorego Sobieskiego | LED 80W ( 2015r.) LED 80W ( 2015r. ) LED 36W ( 2015r. ) LED 36W ( 2015r.) LED 80W ( 2015r. ) | 13 3 15 10 8 49 | 1.040 240 540 360 640 2.820 | gminne | 48 słupów |
| 29 | Szafa oświetleniowa na ul. Kościuszki | ul. Kościuszki ul. Sikorskiego (przejście-piesi) platan plac Kościuszki Parking W. Ludów | Led 43W` ( 2015r. ) SON 150W SON 70W SGS 100W LED 80W (2014r.) pompei 70W Led 15W (schody) Led 27W (świerk) Led 10W (kamień ) Led 80W ( 2016r. ) | 13 2 2 1 2 3 8 2 1 9 43 | 559 300 140 100 160 210 120 54 10 720 2.373,0 | Gminna wojewódzka gminny | 17 słupów |
| 30 | Szafa oświetleniowa na ul. Sobieskiego 2019r. | ul. Sobieskiego Miłosza,Skłodowskiej,Sienkiewicza, Herberta | Led 80W (2019r.) Led 40W (2019r.) | 11 31 42 | 880 1.240 2.120 | gminna gminne |  |
| 31 | Szafa oświetleniowa Os. Kasprowicza 2019 r. | Os. Kasprowicza | Led 52W (2019r.) | 9 | 468 | gminna |  |
| 32 | Instalacja wewnętrzna urzędu miasta – zasilanie tablicy reklamowej | -pomnik papieża -podświetlenie masztów | SON 70 LED 70W (2019) | 2 3 5 | 140 210 350 | plac gminny |  |
| 33 | Szafa oświetleniowa Plac Pocztowy | - targowisko | Led 105 W(2019) Led 30W (2019) | 2 30 32 | 210 900 1.110 | 19 latarni (13-dwuramienne 6-pojedyncze) |  |
| 34 | Szafa oświetleniowa – Plac Piłsudskiego | - ławka i pomnik niepodległości | Led 20W Led 30W | 1 1 2 | 20 30 50 |  |  |
| 35 | 32Lampy solarne LED uliczne 5,5m-panele fotowoltaniczne | -T-ka ścieżka -cmentarz -przystanek PKS – kier. Siedlisko -Siedlisko (sala) -Biernatowo -Biała (Osiniec ) -Rychlik- za szkoła -T-ka (biblioteka) T-ka (Kozia) -Górnica (dz.241) - Siedlisko kier. Runowo -Siedlisko wybudowanie -Rychlik (dz. 64/5) - Wapniarnia III (dz. 72) - Sarcz (dz. 298/34) - Pokrzywno plac zabaw -Wapniarnia I (dz. 283/3) -Przyłęki (dz. 314) - Biała (dz. 885/1) - Rychlik (dz. 64/1) budynek nr 33 i 37 Rychlik – szkoła (dz. 36/6) Smolarnia – przy mostku Smolarnia – Gintrowo Siedlisko (dz. 486) Wapniarnia III (dz. 18) tory PKP Wapniarnia I (dz. 401) dr. Woj. Stobno (dz. 167), ul. Brzozowa 13 Biernatowo, przy bud. Nr 36 Nowa Wieś, przyst. PKS Pokrzynwo (dz. 158/2) Pokrzywno, przy Kościele Górnica, dr. Nr 22 T-ka, ul. Zielna 8 Łomnica, pl. zabaw Rychlik ,dz.356/3 Wapniarnia III dz.18 Straduń-dz.238/36 Biernatowo Nowa Wieś Rychlik Wapniarnia III Przyłękii/Biernatowo | Led -20W Led -20W Led-20W Led-20W Led-2OW Led-20W Led-20W Led-20W Led-20W Led-15W Led-15W Led-15W Led-15W Led-15W Led-15W Led-15W Led 15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led 15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15 W Led-15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W Led 15W | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 | 40 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 30 15 15 15 15 15 15 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 720 | 1, 2 1 2 1 1 1 3 4 1 3 4 2,3 1 1 1 1 1 2,3 4,5 6 1 2 5 2 2 1 2 1 2 3 2 5 1 7 3 1 3 2 8 4 4 | 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 |
|  | RAZEM |  |  | - oprawy drogowe:792szt - elementy podświetleń: 66szt solary: 45 szt OGÓŁEM:903szt | 61.393 |  |  |

Sporządził:

Roman Zozula