Trzcianka, 5 czerwca 2023 r.

Sygn. akt: OŚ.6220.9.2022.JK

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami

Na podstawie art.104 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku R.Power Development Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa działającej przez pełnomocnika panią Aleksandrę Pędzich o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewidencyjny 210/5 obręb biała (projekt Biała X)

o r z e k a m

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewidencyjny 210/5 obręb biała (projekt Biała X).

II. Określić konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań na etapie tworzenia dokumentacji technicznej oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. Pod przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW wraz z jej infrastrukturą przeznaczyć do 6,4584 ha powierzchni działki o nr ewidencyjnym 210/5 obręb Biała.

2. Wszelkie prace związane z realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. 6:00 - 22:00.

3. Wycinkę samosiejek drzew i krzewów przeprowadzić w okresie od 1 września do końca lutego.

4. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m bez przerwy między ogrodzeniem a gruntem.

5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

6. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

7. Do obsiewania powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać roślin obcego pochodzenia.

8. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

9. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

10. Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

11. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

12. Na terenie farmy zlokalizować maksymalnie:
- do 100 sztuk inwerterów o poziomie mocy akustycznej do 60 dB każdy;
- do 10 sztuk stacji transformatorowych z transformatorami o poziomie mocy akustycznej do 70 dB każdy;
- stację GPO z transformatorem SN/WN o poziomie mocy akustycznej do 79 dB każdy;
- do 3 sztuk magazynów energii o poziomie mocy akustycznej do 56 dB każdy.

13. W przypadku zastosowania scentralizowanych inwerterów urządzenia te rozlokować we wschodniej i południowej części terenu farmy fotowoltaicznej.

14. Stację GPO zlokalizować w południowej części terenu farmy fotowoltaicznej.

15. Transformatory umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

16. Bateryjne magazyny energii ulokować w szczelnych kontenerach technicznych.

17. Transformator SN/WN wchodzący w skład stacji GPO ulokować w szczelnej zabudowie technicznej.

18. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych przy wykorzystaniu wody, wykorzystywać do tego celu wodę zdemineralizowaną bez detergentów.

19. Przed realizacją inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie, znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie zainwestowania.

20. Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbioru odpadów.

21. W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.

Wnioskodawca: R.Power Development Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

U z a s a d n i e n i e

W dniu 4 marca 2022 r. R.Power Development Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa działająca przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Pędzich - R.Power Development Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa złożyła wniosek do Burmistrza Trzcianki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewidencyjny 210/5 obręb biała (projekt Biała X).

Do wniosku załączona była dokumentacja zgodna z art. 74 ust. 1, ust. 2 i ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawy ooś oraz udzielone pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm), uwzględniając analizę dokumentów, w szczególności lokalizację przedsięwzięcia, Organ uznał, że stroną postępowania w niniejszym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

W świetle art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 59 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle określonych przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W toku prowadzonego postępowania Organ stwierdził, że wnioskowaną inwestycję można zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i pismem znak: OŚ.6220.9.2022.JK z 23 marca 2022 r. Burmistrz Trzcianki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, który przekazał sprawę w trakcie postępowania zgodnie z kompetencjami do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Pile o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej Kpa, zawiadomieniem z dnia 23 marca 2022 r., sygn. akt: OŚ.6220.9.2022.JK Burmistrz Trzcianki poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Wobec faktu, że liczba stron postępowania przekracza 10, Organ zawiadomił strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 Kpa. Wszystkie zawiadomienia były zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki i we wsi Biała.

Informacja Burmistrza Trzcianki o wniosku zamieszczona była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Biała.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej znak: ON-NS.9011.12.18.2021 z 4 kwietnia 2022 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewidencyjny 210/5 obręb biała (projekt Biała X).
Stanowiska tego nie zmienił również po otrzymaniu uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia - pismo ON-NS.9011.119.2022 z 26 sierpnia 2022 r.
W związku z kolejnym uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 14 listopada 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie art. 65 §1 Kpa, przekazał sprawę zgodnie z kompetencjami Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii sanitarnej znak: DN-NS.9011.1418.2022 z 8 grudnia 2022 r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania.
Stanowiska nie zmienił również po otrzymaniu kolejnego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia - pismo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu znak: DN-NS.9011.1418.2022 z 15 lutego 2023 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 8 kwietnia 2022 r. wydał opinię znak: BD.ZZŚ.2.435.96.2022.AK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą, na działce nr ewidencyjny 210/5 obręb Biała, wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś:
1.Przed realizacją inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie, znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie zainwestowania.
2.Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbioru odpadów.
3.W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.
4.Mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych. W przypadku wystąpienia dużych zabrudzeń dopuszcza się możliwość stosowania środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska wodnego.
5.W przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelną misę olejową wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, będącą w stanie zmagazynować 100% zawartości oleju.
Stanowiska tego nie zmienił również po otrzymaniu kolejnych uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia - pisma znak: BD.ZZŚ.2.435.96.2022.AK z 29 sierpnia 2022 r., BD.ZZŚ.2.435.96.2022.AK z 24 listopada 2022 r., BD.ZZŚ.2.435.96.2022.AK z 13 lutego 2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w pismach z dnia 7 kwietnia 2022 r., 5 września 2022 r. oraz 22 grudnia 2022 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Żądane uzupełnienia wnioskodawca przedłożył Burmistrzowi Trzcianki, który przesłał je Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po analizie całości dokumentacji, w postanowieniu znak: WOO-IV.4220.366.2022.KL2.5 z dnia 24 lutego 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewidencyjny 210/5 obręb Biała nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Pod przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW wraz z jej infrastrukturą przeznaczyć do 6,4584 ha powierzchni działki o nr ewidencyjnym 210/5 obręb Biała.
2. Wszelkie prace związane z realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. 6:00 - 22:00.
3. Wycinkę samosiejek drzew i krzewów przeprowadzić w okresie od 1 września do końca lutego.
4. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m bez przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
6. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
7. Do obsiewania powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać roślin obcego pochodzenia.
8. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
9. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

10. Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
11. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.
12. Na terenie farmy zlokalizować maksymalnie:
- do 100 sztuk inwerterów o poziomie mocy akustycznej do 60 dB każdy;
- do 10 sztuk stacji transformatorowych z transformatorami o poziomie mocy akustycznej do 70 dB każdy;
- stację GPO z transformatorem SN/WN o poziomie mocy akustycznej do 79 dB każdy;
- do 3 sztuk magazynów energii o poziomie mocy akustycznej do 56 dB każdy.
13. W przypadku zastosowania scentralizowanych inwerterów urządzenia te rozlokować we wschodniej i południowej części terenu farmy fotowoltaicznej.
14. Stację GPO zlokalizować w południowej części terenu farmy fotowoltaicznej.
15. Transformatory umieścić w budynkach kontenerowych o szczelnej posadzce. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
16. Bateryjne magazyny energii ulokować w szczelnych kontenerach technicznych.
17. Transformator SN/WN wchodzący w skład stacji GPO ulokować w szczelnej zabudowie technicznej.
18. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych przy wykorzystaniu wody, wykorzystywać do tego celu wodę zdemineralizowaną bez detergentów.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze. zm.), przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając przepisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie przedłożonej k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 210/5 (obręb 0016) w obrębie ew. Biała (proj. Biała X). Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi ok. 8,9992 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie do 6,4584 ha przedmiotowej działki. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji, bowiem określa skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu. Dopuszcza się podział przedsięwzięcia na odrębne instalacje o łącznej mocy do 10 MW. Wnioskodawca przewiduje montaż do 20 000 sztuk paneli. Instalacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga budowy fundamentów. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych. Profile będą osadzane w gruncie za pomocą kafara. Wnioskodawca dopuszcza montaż paneli za pomocą systemów nadążnych (na tzw. trackerach) jak również paneli dwustronnych (tzw. bifacial). Wnioskodawca planuje zastosować również kontenerowe stacje transformatorowe w liczbie do 10 sztuk, inwertery w liczbie do 100 sztuk, przyłącze kablowe, oraz elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 6 m. W ramach przedsięwzięcia planowane jest także zastosowanie magazynów energii w liczbie do 3 sztuk a także możliwe jest posadowienie stacji GPO. Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż na terenie inwestycji nie będę występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki oraz w odległości ok. 19 m w kierunku południowo-zachodnim od przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wnioskodawca zadeklarował, że wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Powyższe ujęto w warunkach niniejszej decyzji celem ograniczenia uciążliwości akustycznej. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza dokumentacji wykazała, że na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów umieszczonych w kontenerowych stacjach transformatorowych maksymalnie do 10 sztuk, praca transformatora wchodzącego w skład stacji GPO, inwerterów do 100 sztuk oraz magazyny energii w liczbie do 3 sztuk. Poziom mocy akustycznej każdego z inwerterów nie przekroczy 60 dB. Zastosowane w stacjach transformatorowych transformatory będą charakteryzować się poziomem mocy akustycznej do 70 dB każdy. Magazyny energii także będą odznaczać się poziomem mocy akustycznej do 56 dB każdy. Poziom mocy akustycznej transformatora wchodzącego w skład stacji GPO nie przekroczy 79 dB. Należy podać, że wnioskodawca przedstawił analizy, biorąc pod uwagę lokalizację inwerterów w systemie rozproszonym jak i scentralizowanym. Jednocześnie należy podkreślić, iż wskazano w k.i.p., że sposobem realizowanym w pierwszej kolejności będzie zastosowanie inwerterów w systemie rozproszonym. Dołączona do uzupełnienia k.i.p. analiza akustyczna, sporządzona dla sposobu, w którym inwertery rozlokowane są na terenie przedsięwzięcia w systemie rozproszonym jak i w przypadku posadowienia tych urządzeń w sposób scentralizowany nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną. Z dołączonej mapy przedstawiającej poglądowe rozmieszczenie infrastruktury przedsięwzięcia w przypadku zastosowania inwerterów scentralizowanych wynika, że urządzenia te rozlokowane zostaną we wschodniej i południowej granicy terenu przedsięwzięcia. W niniejszej decyzji wskazano warunki dotyczące liczby, poziomów mocy akustycznej, lokalizacji urządzeń będących źródłami hałasu. Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności stosunkowo niewielką skalę, cechy i parametry przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie.

Uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).
W związku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się zbiorniki wodne i tereny podmokłe, jednakże teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.
Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś,
na podstawie k.i.p. ustalono, że najbliższe inne realizowane, zrealizowane a także planowane do realizacji elektrownie słoneczne znajdują się w odległości od kilku do 40 m we wszystkich kierunkach. Elektrownie te mogą być postrzegane w krajobrazie jako jedna większa inwestycja. Przedsięwzięcia te nie będą powiązane technologicznie. Przedstawiona analiza akustyczna uwzględniająca oddziaływanie skumulowane nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów objętych ochroną akustyczną. W odległości od 0,5 km do 1,1 km występują 3 elektrownie wiatrowe. Uwzględniając fakt istnienia w pobliżu przedsięwzięcia elektrowni wiatrowych nie można wykluczyć skumulowanego oddziaływania na nietoperze w przypadku ciągłego oświetlenia terenu elektrowni lub jej ogrodzenia w porze nocnej. Oświetlenie terenu elektrowni może przywabiać owady, a przez to może wzrosnąć atrakcyjność takiego miejsca dla nietoperzy jako żerowiska. Obecność elektrowni wiatrowych na trasie dolotu nietoperzy na teren żerowiska może zwiększać ryzyko kolizji nietoperzy z wiatrakami. W celu minimalizacji oddziaływania, w tym oddziaływania skumulowanego, na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając stosunkowo niewielką skalę i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego w innymi tego typu instalacjami.
Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą gromadzone np. w przenośnych szczelnych sanitariatach typu TOI- TOI i okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. W k.i.p. wskazano, że panele fotowoltaiczne będą myte wodą zdemineralizowaną bez zastosowania substancji czyszczących, w tym detergentów, co zostało wskazane w warunkach niniejszej decyzji. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się posadowienie stacji transformatorowych typu kontenerowego. W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. W ramach przedsięwzięcia planowane jest posadowienie magazynów energii w liczbie do 3 sztuk. Przewiduje się, że będą wykonane w technologii baterii litowo-jonowych. Szacunkowe parametry każdego z nich – moc do 10 MW, pojemność baterii do 50 MWh. Magazyny energii będą występować w kontenerach technicznych. Ich zadaniem będzie stabilizowanie pracy sieci elektroenergetycznej i magazynowanie nadwyżki energii. Na terenie przedsięwzięcia planowana jest także budowa stacji GPO. W jej skład będzie wchodzić transformator SN/WN, rozdzielnice, prostowniki, zespoły urządzeń sterowniczych i kontroli ruchu i inne. Stacja GPO będzie obiektem bezobsługowym. Głównym celem stacji będzie odbiór energii elektrycznej z jednostek i wprowadzenie jej do systemu elektroenergetycznego. Transformator będzie znajdować się w zabudowie technicznej. Rozwiązania, ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. Dodatkowo wskazano, aby zapewnić wykonanie szczelnych posadzek w kontenerach stacji transformatorowych a bateryjne magazyny energii ulokować w szczelnych kontenerach. Wskazano, aby transformator SN/WN wchodzący w skład stacji GPO ulokować w szczelnej zabudowie technicznej.
W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych głównym źródłem powstawania odpadów będą m. in. roboty ziemne, prace związane z montażem paneli, odpady opakowaniowe. Odpady te będą gromadzone selektywnie w szczelnych kontenerach, pojemnikach w wyznaczonych do tego miejscach i oddawane właściwym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą mogły odpady związane z konserwacją, naprawą paneli, które będą na bieżąco zabierane przez służby dozoru technicznego. W przypadku likwidacji przedsięwzięcia wytwarzane będą głównie odpady powstające w związku z prowadzeniem prac rozbiórkowych zużytych urządzeń i paneli. Z k.i.p. i uzupełnienia k.i.p. wynika, że odpady powstające na poszczególnych etapach inwestycji będą przekazywane uprawnionym podmiotom do gospodarowania odpadami celem w pierwszej kolejności ich odzysku. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś na podstawie analizy k.i.p. stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, lasy zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. i uzupełnieniu k.i.p. nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia.
W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003 i specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004, oddalone o 2,6 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja, jak wskazał wnioskodawca, nie będzie się wiązać z wycinką drzew. W związku z tym, że na terenie elektrowni znajdują się niewielkie samosiejki drzew i krzewów, które będą usuwane, nałożono warunek przeprowadzenia ich wycinki poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków przypada przeciętnie od 1 marca do końca sierpnia. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, lasy zbiorniki wodne i tereny podmokłe oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powierzchnia elektrowni obsiana zostanie roślinnością trawiastą, która będzie wykaszana i usuwana. Celem ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek aby do ewentualnego obsiewu nie używać roślin obcego pochodzenia. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz w związku z lokalizacją w pobliżu planowanego przedsięwzięcia zbiorników wodnych i terenów podmokłych, nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwiezionych w nich zwierząt. W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono w decyzji warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a powierzchnią ziemi. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. W celu ograniczenia powierzchniowego spływu biogenów i substancji chemicznych nałożono warunek aby nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Ogrodzenie, stoły montażowe pod panelami i obiekty kubaturowe wykonane zostaną w kolorach szarości lub zieleni. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruncie ornym, wycinkę samosiejek o niewielkich rozmiarach oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Burmistrz Trzcianki, biorąc pod uwagę opinie Organów opiniujących, a także mając na względzie skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jego realizację zgodnie z nałożonymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.
Mając powyższe na uwadze orzeka się jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) powiadomiono strony o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie uwag i wniosków nie wniesiono.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji lub do zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Zgodnie z art. 72 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 cyt. wyżej ustawy złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4a cyt. wyżej ustawy zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

        BURMISTRZ TRZCIANKI

        Krzysztof W. Jaworski

Otrzymują:
1.Pełnomocnik Pani Aleksandra Pędzich - R.Power Development Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
2.Właściciele nieruchomości zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś - obreb Biała
3.a/a

Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
(znak sprawy: WOO-IV.4220.366.2022.KL.2)
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków
3.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

Załącznik do decyzji
znak: OŚ.6220.9.2022.JK
z 5 czerwca 2023 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

W ramach planowanego przedsięwzięcie przewiduje się budowę elektrowni słonecznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 210/5 (obręb 0016) w obrębie ew. Biała, Gmina Trzcianka (proj. Biała X). Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi ok. 8,9992 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie do 6,4584 ha przedmiotowej działki. Dopuszcza się podział przedsięwzięcia na odrębne instalacje o łącznej mocy do 10 MW. Wnioskodawca przewiduje montaż do 20 000 sztuk paneli. Instalacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga budowy fundamentów. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych. Profile będą osadzane w gruncie za pomocą kafara. Wnioskodawca dopuszcza montaż paneli za pomocą systemów nadążnych (na tzw. trackerach) jak również paneli dwustronnych (tzw. bifacial). Wnioskodawca planuje zastosować również kontenerowe stacje transformatorowe w liczbie do 10 sztuk, inwertery w liczbie do 100 sztuk, przyłącze kablowe, oraz elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji. Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze słupkiem nie przekroczy 6 m. W ramach przedsięwzięcia planowane jest także zastosowanie magazynów energii w liczbie do 3 sztuk a także możliwe jest posadowienie stacji GPO. Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony.
Najbliższe tereny objęte ochroną akustyczną znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki oraz w odległości ok. 19 m w kierunku południowo-zachodnim od przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Analiza dokumentacji wykazała, że na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów umieszczonych w kontenerowych stacjach transformatorowych maksymalnie do 10 sztuk, praca transformatora wchodzącego w skład stacji GPO, inwerterów do 100 sztuk oraz magazyny energii w liczbie do 3 sztuk. Poziom mocy akustycznej każdego z inwerterów nie przekroczy 60 dB. Zastosowane w stacjach transformatorowych transformatory będą charakteryzować się poziomem mocy akustycznej do 70 dB każdy. Magazyny energii także będą odznaczać się poziomem mocy akustycznej do 56 dB każdy. Poziom mocy akustycznej transformatora wchodzącego w skład stacji GPO nie przekroczy 79 dB. Należy podać, że wnioskodawca przedstawił analizy, biorąc pod uwagę lokalizację inwerterów w systemie rozproszonym jak i scentralizowanym. Jednocześnie należy podkreślić, iż wskazano w k.i.p., że sposobem realizowanym w pierwszej kolejności będzie zastosowanie inwerterów w systemie rozproszonym. Dołączona do uzupełnienia k.i.p. analiza akustyczna, sporządzona dla sposobu, w którym inwertery rozlokowane są na terenie przedsięwzięcia w systemie rozproszonym jak i w przypadku posadowienia tych urządzeń w sposób scentralizowany nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną. Z dołączonej mapy przedstawiającej poglądowe rozmieszczenie infrastruktury przedsięwzięcia w przypadku zastosowania inwerterów scentralizowanych wynika, że urządzenia te rozlokowane zostaną we wschodniej i południowej granicy terenu przedsięwzięcia

BURMISTRZ TRZCIANKI
    Krzysztof W. Jaworski

OBOWIĄZEK INFORMACJI RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

1.Administratorem danych jest Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

2.W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@drmendyk.pl

3.Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4.Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

5.Podawanie danych jest dobrowolne , jednakźe niepodanie danych jak we wniosku skutkować może brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

6.Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.

7.Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.

8.Podmiotem danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.